初步开发计划

总体策略

数据已有：火力发电300+测点（几十万行分钟级数据）+ 气象数据（辐照度、风速等）。

需求明确：发电负荷预测、预测时长、供电需求预测、AGC提前感知、高相关因素分析、统一管理平台。

开发周期：5个阶段（每阶段对应一周，但不指定具体周几），每个阶段完成特定的工作文档和代码产出。

第一阶段：业务系统模块（基于已有数据，无需现场）

阶段目标

完成需求量化、数据理解、建立前三份工作文档。

详细任务及产出

1. 数据加载与初步探索

读取火力CSV/Excel文件，查看形状、列名、数据类型、缺失率。

读取气象数据文件，同样初步探索。

检查时间戳列，确定采样频率（推测为1分钟），统计时间范围（最早~最晚）。

产出：Jupyter Notebook `/src/1_data_exploration.ipynb`，包含`.info()`, `.describe()`, 缺失率热力图。

2. 需求映射与量化

根据现有列名，确认以下问题可行性：

是否存在“负荷”或“有功功率”列？若无则寻找替代（如发电机功率）。

是否存在AGC指令或设定值列？若无则将AGC提前感知改为“负荷变化趋势分类”。

是否存在电网侧负荷？若无则供电需求预测暂时用发电负荷代替（标注需额外数据）。

确定预测时长：超短期（15min, 30min, 1h, 4h），短期（24h）。

定义评价指标：回归任务MAE ≤ 2%额定功率，分类任务F1 ≥ 0.85。

产出：`/docs/需求量化表.xlsx`。

3. 建立工作文档1 – 概要设计/详细设计的需求分析部分

内容涵盖：

业务目标（各预测类型、时长、AGC感知提前量）。

用户角色（运行、调度、管理）。

性能指标（具体数值）。

非功能性需求（更新周期≤5分钟，并发≥30）。

产出：`/docs/DOC01需求分析_V1.0.docx`。

4. 建立工作文档2 – 业务系统与工控机资料汇总（基于数据推断）

创建参数表：列名、推断的中文名称、数据类型、取值范围（min,max）、缺失率、推断的系统（DCS/DEH/气象）。

安全边界：取每个参数的1%和99%分位数作为软边界。

数据文件的元信息：文件名、行数、时间跨度。

产出：`/docs/DOC02系统资料汇总_V1.0.xlsx`。

5. 建立工作文档3 – 数据采集清单

从300+列中筛选出预测相关测点（约80~100个）：

火力必选：时间戳、负荷、主蒸汽压力、主蒸汽温度、再热汽温、给水流量、总燃料量（给煤量）、总风量、排烟含氧量、汽机转速、AGC设定值（如有）。

气象必选：辐照度、组件温度、环境温度、湿度、风速、风向。

表格列：测点ID、原始列名、单位（推测）、量程下限/上限、采样频率、数据源。

产出：`/docs/DOC03数据采集清单_V1.0.xlsx`。

第二阶段：数据抽取 + 数据预处理

阶段目标

获取历史数据，清洗、对齐、处理缺失/异常，生成标准化分钟级数据集。

详细任务及产出

1. 数据抽取与合并

读取原始火力数据和气象数据，按时间戳（左连接）合并为宽表。

若采样频率不一致（如气象为10分钟），重采样到1分钟（线性插值）。

产出：`/data/raw/merged_raw.csv`。

2. 数据可视化初探（辅助理解）

绘制典型时序折线图：负荷、主蒸汽压力、辐照度（连续7天）。

绘制散点图：负荷 vs 给煤量，负荷 vs 辐照度，并计算Pearson系数。

产出：图片存入`/reports/figures/eda_plots/`，并生成`/reports/EDA_report.md`。

3. 时间戳统一与缺失值处理

确保时间列为`datetime64`，排序，设索引。

缺失值处理：

单点缺失：线性插值。

连续缺失≤5点：前后均值补全。

连续缺失>5点：删除整段记录，记录删除时间范围。

产出：清洗后数据 `/data/processed/cleaned_data.parquet`，预处理日志 `/logs/preprocess.log`。

4. 异常值处理

对每个数值列，标记超出`均值±3倍标准差`的点及超出传感器量程的点。

处理：替换为移动中位数（窗口=5），若连续异常则删除。

产出：异常处理日志 `/logs/outlier_handling.log`。

5. 数据完整性检查与存储

验证时间连续（不存在不均匀间隔）。

按数据类型拆分：火力、光伏、风电（如有区分列）分别存储为Parquet。

产出：`/data/processed/fire.parquet`, `/data/processed/pv.parquet`, `/data/processed/wind.parquet`，以及预处理总结报告 `/reports/preprocessing_summary.docx`。

第三阶段：分析建模（含特征工程）

阶段目标

筛选高相关因素，构建并训练多个预测模型，回答所有预测问题。

详细任务及产出

1. 特征工程 – 重要性评估（筛选高相关因素）

基础特征：所有原始测点（负荷列除外）。

过滤法：

方差选择法（剔除方差<0.01）。

Pearson相关系数（保留|r|>0.3）。

互信息回归（保留MI>0.1）。

包装法：RFE + 随机森林，选择最优50特征。

嵌入法：Lasso回归系数非零特征。

产出：高相关因素列表（前20个） `/reports/top_features.csv`，特征重要性图。

2. 降维/升维处理

若特征数>100，执行PCA（保留95%方差）。

升维：构造时间特征（hour, day_of_week, month, is_weekend, is_holiday）。

构造滑动窗口特征：过去15/30/60分钟的负荷均值、标准差、斜率。

产出：最终特征集 `/data/features/feature_set.pkl`，特征名称列表。

3. 数据划分（时间顺序划分）

训练集：最早70%时间范围。

验证集：中间10%。

测试集：最后20%。

产出：划分索引文件 `/data/splits/train_idx.csv`, `val_idx.csv`, `test_idx.csv`。

4. 模型训练

火力发电负荷预测：

超短期（未来1h,2h,4h）：LSTM（输入60个历史步，多步输出）或XGBoost多输出回归。

短期（未来24h）：LightGBM + 递归多步预测。

光伏功率预测：随机森林，输入气象预报特征（辐照度、温度等）及历史功率。

风电功率预测：随机森林，输入风速、风向（sin/cos变换）、湍流强度。

AGC提前感知：

若数据有AGC指令列：构造未来5min是否变化的二分类标签。

若无AGC指令：用负荷变化率>阈值（如2%额定）作为代理标签。

模型：LightGBM分类器（特征同负荷预测）。

供电需求预测：若数据有电网负荷列，则复用火力负荷预测方法；否则标记为“需额外数据”。

超参数调优：网格搜索（树模型）或Keras Tuner（LSTM）。

产出：训练好的模型文件 `/models/fire_lstm.h5`, `/models/fire_lgb.pkl`, `/models/pv_rf.pkl`, `/models/wind_rf.pkl`, `/models/agc_lgb.pkl`，以及训练历史曲线图。

5. 建立工作文档4和5

文档4（数据集部分）：数据来源、时间跨度、样本量、特征维度、划分比例。

文档5（模型创建部分）：每个模型的网络结构/参数、输入输出说明、超参数、特征重要性截图、训练损失曲线。

产出：`/docs/DOC04数据集设计_V1.0.docx`, `/docs/DOC05模型创建设计_V1.0.docx`。

第四阶段：优化计算 + 部分反馈

阶段目标

加入安全边界和爬坡约束，用优化算法修正预测结果，计算评估指标。

详细任务及产出

1. 建立约束条件

从历史数据统计安全边界：取1%分位数（下限）和99%分位数（上限）作为每个参数的软边界。

爬坡率约束：计算历史负荷的每分钟变化率，取99%分位数作为最大允许爬坡率（如2%额定功率/分钟）。

产出：约束配置文件 `/config/constraints.yaml`。

2. 优化算法实施（粒子群优化PSO）

编写PSO修正函数，输入原始预测序列（未来30个点），输出满足约束的修正序列。

目标函数：最小化修正值与原始预测值的平方误差。

约束：每个点上下界、相邻点差不超过爬坡率。

参数：粒子数30，迭代100次。

在测试集上选取若干样本运行，对比修正前后爬坡率违规次数。

产出：优化代码 `/src/optimization/pso_corrector.py`，修正前后对比图存入 `/reports/figures/optimization/`。

3. 性能评估指标计算

回归指标：MAE, RMSE, R², MAPE（按额定功率百分比）。

分类指标：准确率、精确率、召回率、F1、ROCAUC。

一致性指标：Pearson相关系数、Cohen’s kappa（用于AGC分类）。

产出：指标汇总表 `/reports/metrics_summary.csv`。

4. 与基线模型比较

持久性模型（以当前负荷作为未来预测）。

ARIMA（auto_arima自动参数）。

对比所有指标，计算提升百分比。

产出：比较图表 `/reports/figures/baseline_comparison.png`。

5. 建立工作文档6 – 优化模型部分

内容：约束条件的数学形式、PSO伪代码及参数、修正前后效果对比（图+指标）、不同优化算法（GA vs PSO）耗时对比。

产出：`/docs/DOC06优化模型设计_V1.0.docx`。

第五阶段：反馈（可视化、统一管理平台、测试文档）

阶段目标

搭建统一管理平台，完成端到端测试，输出最终测试文档和所有交付物。

详细任务及产出

1. 后端开发（FastAPI）

实现预测API：`/predict/fire`, `/predict/pv`, `/predict/wind`, `/predict/agc`。

实现特征重要性查询API：`/features/importance`。

封装已训练模型，添加请求验证和错误处理。

集成InfluxDB存储实时数据和预测结果；用PostgreSQL存储用户配置、模型版本。

单元测试每个API。

产出：`/src/api/main.py`, `/src/api/test_api.py`, `Dockerfile`。

2. 前端开发（Vue3 + ECharts）

页面组件：

实时监测页：折线图（实际vs预测负荷，未来4h）。

多电源看板：火力、光伏、风电预测曲线叠加。

AGC预警卡片：展示未来各时段指令变化概率，红黄绿灯指示。

特征重要性条形图（动态刷新）。

通信：axios调用后端API。

产出：前端源码 `/frontend/`，构建后与后端联调。

3. 同类竞品比较与数据分析结论报告

比较对象：Facebook Prophet, Darts库（在同一测试集上）。

撰写《数据分析结论报告》，明确回答：

发电负荷可预测，最佳模型及MAE值。

供电需求可行性（若数据不足则说明条件）。

AGC提前感知可达到的准确率和提前时间。

高相关因素前5名及重要性。

统一管理平台架构及部署方式。

产出：`/reports/Final_Analysis_Conclusion.docx`。

4. 建立工作文档7 – 测试文档

内容：

测试计划（范围、资源、环境）。

单元测试用例表（预处理函数、模型推理API）。

集成测试用例表（端到端调用、前端页面加载）。

性能测试结果（平均预测耗时、并发30的响应时间）。

用户验收测试（模拟运行人员操作）及签字页。

产出：`/docs/DOC07测试文档_V1.0.docx`。

总结