火力发电及新能源功率预测系统 – 概要设计文档

版本：V1.0

日期：20260508

编制：数据分析团队

1. 文档目的

本文档为《火力发电及新能源功率预测系统》的概要设计，描述系统的总体架构、模块划分、数据流、技术选型、外部接口等，为详细设计和开发提供指导。

2. 设计原则

模块化：业务系统、数据抽取、预处理、特征工程、建模、优化、反馈各模块解耦。

可扩展性：支持新增机组、场站、模型热部署。

安全性：数据单向读取，用户认证，操作日志。

实时性：滚动预测更新周期≤5分钟。

可维护性：提供模型自动重训练、配置化管理。

3. 总体架构

系统采用分层 + 微服务架构，自上而下分为：

| 层级 | 名称 | 说明 |

||||

| 接入层 | 数据采集层 | 从DCS、DEH、气象站、调度系统读取数据，支持OPC UA/Modbus/API |

| 存储层 | 数据存储层 | 时序数据库（InfluxDB）+ 关系数据库（PostgreSQL）+ 文件存储（Parquet） |

| 计算层 | 数据处理与建模层 | 离线训练（Python脚本）、在线预测（FastAPI服务）、优化算法（PSO） |

| 服务层 | 业务服务层 | 负荷预测服务、AGC预警服务、特征重要性服务、优化修正服务 |

| 展示层 | 应用展示层 | Web前端（Vue3 + ECharts），提供可视化看板、预警、报表 |

架构图（文字描述）：

```

[DCS/DEH] → [数据采集网关] → [Kafka] → [数据清洗/预处理] → [InfluxDB]

↓

[气象站]  → [数据采集网关] → [Kafka] → [实时计算] → [预测API] → [前端]

↓

[调度系统] → [数据采集网关] → [离线训练] → [模型存储] → [优化服务]

```

4. 模块划分与职责

根据《数据分析业务流程.pdf》中的六大模块（业务系统、数据抽取、数据预处理、分析建模、优化计算、反馈），对应映射为以下子系统：

| 模块名称 | 对应PDF模块 | 主要职责 |

||||

| 数据接入服务 | 业务系统 + 数据抽取 | 采集实时/历史数据，解析协议，推送到消息队列 |

| 数据预处理服务 | 数据预处理 | 时间对齐、缺失值/异常值处理、数据质量监控 |

| 特征工程服务 | 特征工程（含降维/升维） | 特征重要性评估、特征构造、选择与存储 |

| 模型训练服务 | 分析建模 | 离线训练负荷预测、AGC分类模型，超参数调优 |

| 在线预测服务 | 反馈（实时预测） | 加载模型，提供RESTful API进行实时预测 |

| 优化计算服务 | 优化计算 | 加载约束，使用PSO/GA修正预测结果 |

| 可视化与平台 | 反馈（可视化、平台） | 前端界面，图表展示，用户交互，预警推送 |

| 元数据管理 | 工作文档管理 | 管理模型版本、特征列表、约束配置、日志 |

5. 数据流设计

5.1 离线训练数据流

1. 从历史数据库/文件抽取2~3年分钟级数据（火力+气象）。

2. 数据预处理服务清洗后存入`/data/processed/`。

3. 特征工程服务生成特征集并保存。

4. 模型训练服务按时间划分训练/验证/测试集，训练模型，保存到模型仓库。

5. 评估指标写入PostgreSQL，模型版本记录。

5.2 在线预测数据流

1. 实时数据采集（1分钟间隔）写入InfluxDB。

2. 每5分钟触发：在线预测服务读取最近60分钟数据，调用模型生成未来4h负荷预测。

3. 优化服务根据安全边界修正预测值。

4. 预测结果存入InfluxDB，并通过WebSocket推送到前端。

5. 前端每5分钟刷新展示。

6. 技术选型

| 类别 | 技术 | 说明 |

||||

| 后端语言 | Python 3.9+ | 数据科学、模型训练、API开发 |

| API框架 | FastAPI | 高性能，自动生成OpenAPI文档 |

| 消息队列 | Kafka | 实时数据接入，削峰填谷 |

| 时序数据库 | InfluxDB 2.x | 存储实时数据和预测结果，高效时间范围查询 |

| 关系数据库 | PostgreSQL | 存储用户信息、模型元数据、特征列表、约束配置 |

| 数据预处理/特征工程 | Pandas, NumPy, Scikitlearn | 清洗、变换、特征选择 |

| 机器学习/深度学习 | Scikitlearn, XGBoost, LightGBM, TensorFlow/Keras | 训练负荷预测、分类模型 |

| 优化算法 | pyswarm（粒子群），DEAP（遗传算法） | 约束修正 |

| 前端框架 | Vue3 + Vite | 组件化开发 |

| 可视化库 | ECharts, Axios | 图表展示，API调用 |

| 容器化 | Docker, Docker Compose | 快速部署 |

| 版本控制 | Git | 代码管理 |

7. 接口设计

7.1 内部API（RESTful）

| 端点 | 方法 | 功能 | 输入 | 输出 |

||||||

| `/predict/fire` | POST | 火力负荷预测 | `start_time, horizon_minutes` | `{timestamps, values, lower_bound, upper_bound}` |

| `/predict/pv` | POST | 光伏功率预测 | 同上 | 同上 |

| `/predict/wind` | POST | 风电功率预测 | 同上 | 同上 |

| `/predict/agc` | POST | AGC预警 | `start_time, horizon_minutes` | `{timestamps, up_prob, down_prob, hold_prob}` |

| `/features/importance` | GET | 获取特征重要性 | `model_type` (fire/pv/wind) | `[{name, score}]` |

| `/constraints` | GET/PUT | 获取/更新约束边界 | 约束参数 | 成功标志 |

| `/health` | GET | 健康检查 |  | `{status: "ok"}` |

7.2 数据采集接口

DCS/DEH：OPC UA 客户端订阅（或轮询），解析节点ID映射到测点。

气象站：Modbus TCP 或 MQTT。

调度系统：104规约或文件导入（FTP）。

8. 数据模型（核心实体）

| 实体 | 字段 | 说明 |

||||

| TagPoint | id, name, unit, min_range, max_range, data_source, sampling_interval | 测点定义表 |

| RawData | timestamp, tag_id, value | 原始数据（存储于时序库） |

| CleanedData | timestamp, tag_id, value, quality_flag | 清洗后数据 |

| FeatureSet | id, name, feature_list (json), created_at | 特征集元数据 |

| ModelInfo | id, name, type (fire/pv/wind), version, path, hyperparams, train_metrics | 模型元数据 |

| ForecastResult | timestamp, horizon, value, lower_bound, upper_bound, model_version | 预测结果 |

| Constraint | id, param_name, lower_bound, upper_bound, max_rate_of_change | 约束配置 |

| User | username, role (operator/dispatcher/admin), password_hash | 用户表 |

9. 安全性设计

网络隔离：数据采集网关设置只读账户，通过单向网闸连接DCS镜像端。

认证授权：JWT token，用户角色控制页面和API访问权限。

数据加密：敏感配置（数据库密码）使用环境变量或密钥管理。

操作日志：记录所有预测API调用、模型更新、约束修改等操作。

10. 非功能性设计

| 指标 | 设计实现 |

|||

| 预测响应时间 | API使用异步后台任务 + 缓存最近预测结果，≤5秒 |

| 并发能力 | FastAPI + Uvicorn多worker，支持30+并发 |

| 数据存储 | InfluxDB自动压缩，历史数据保留3年后自动降采样 |

| 可用性 | Docker Compose编排，支持重启策略，关键服务多实例 |

| 可扩展性 | 新增模型类型只需添加新的预测端点，无需修改核心逻辑 |

11. 与需求分析文档的对应

本文档是对《需求分析文档》的技术实现方案，直接支持以下功能：

发电负荷预测（火力、光伏、风电） → 第7节API `/predict/`

供电需求预测 → 复用 `/predict/fire` 接口，单独部署电网负荷模型（待数据）

AGC提前感知 → `/predict/agc` 返回概率

高相关因素分析 → `/features/importance` 接口及前端图表

统一管理平台 → 前端Vue+ECharts集成所有接口

12. 后续工作

详细设计（数据预处理细节、特征工程脚本、模型具体结构、优化算法伪代码）

数据库表结构DDL

API详细规范（OpenAPI YAML）

部署文档

文档结束

如果需要，下一步可以继续完成详细设计中的数据集部分或模型创建部分。请指示。